## 维护计划
2019年度维护工作计划--安防消防、动力环境监控系统及楼宇控制系统
系统 | 工作类别 | 工作内容 | 周期 | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
动力环境监控系统 | 服务器、嵌入式主机及前端传感器等硬件设备 | 1.检查外观； 2.检查异响； 3.检查异味； | 1次/周一 | bar: 1月 2; 1月 4; 2月 6; 2月 8 to 2月 9; 3月 11; 3月 13; 4月 15; 4月 17; 5月 19; 5月 21; 6月 23; 6月 25; 7月 27; 7月 29; 8月 31; 8月 33; 8月 35; 9月 37; 9月 39; 10月 41; 10月 43; 11月 45; 11月 47; 12月 49; 12月 51
| 监控软件 | 1.抽检测试所有检测子系统是否正常； 2.软件承载运行服务器性能检测 | 1次/周一 | bar: 1月 2; 1月 4; 2月 6; 2月 8 to 2月 9; 3月 11; 3月 13; 4月 15; 4月 17; 5月 19; 5月 21; 6月 23; 6月 25; 7月 27; 7月 29; 8月 31; 8月 33; 8月 35; 9月 37; 9月 39; 10月 41; 10月 43; 11月 45; 11月 47; 12月 49; 12月 51
| 监控系统硬件设备维护保养 | 对监控系统硬件设备进行清洗、维护、保养、除灰等 | 1次/月 | bar: 1月 1; 2月 6 to 3月 10; 4月 14; 5月 18; 6月 23; 7月 27; 8月 31; 9月 36; 10月 40; 11月 45; 12月 49
楼宇控制系统 | 监控主机、分控主机主机及前端传感器等硬件设备 | 1.检查外观； 2.检查异响； 3.检查异味； | 1次/周二 | bar: 1月 2; 1月 4; 2月 6; 2月 8 to 2月 9; 3月 11; 3月 13; 4月 15; 4月 17; 5月 19; 5月 21; 6月 23; 6月 25; 7月 27; 7月 29; 8月 31; 8月 33; 8月 35; 9月 37; 9月 39; 10月 41; 10月 43; 11月 45; 11月 47; 12月 49; 12月 51
| 监控软件 | 1.监控所有的软件运行是否正常； 2.软件承载运行服务器性能检测 | 1次/周二 | bar: 1月 2; 1月 4; 2月 6; 2月 8 to 2月 9; 3月 11; 3月 13; 4月 15; 4月 17; 5月 19; 5月 21; 6月 23; 6月 25; 7月 27; 7月 29; 8月 31; 8月 33; 8月 35; 9月 37; 9月 39; 10月 41; 10月 43; 11月 45; 11月 47; 12月 49; 12月 51
| 监控系统硬件设备维护保养 | 对监控系统硬件设备进行清洗、维护、保养、除灰等 | 1次/月 | bar: 1月 1; 2月 6 to 3月 10; 4月 14; 5月 18; 6月 23; 7月 27; 8月 31; 9月 36; 10月 40; 11月 45; 12月 49
安防系统 | 视频系统检查 | 1.查看监控画面； 2.查看监控录像存储容量； 3.校对监控设备时间。 | 1次周三 | bar: 1月 2; 1月 4; 2月 6; 2月 8 to 2月 9; 3月 11; 3月 13; 4月 15; 4月 17; 5月 19; 5月 21; 6月 23; 6月 25; 7月 27; 7月 29; 8月 31; 8月 33; 8月 35; 9月 37; 9月 39; 10月 41; 10月 43; 11月 45; 11月 47; 12月 49; 12月 51
| 门禁系统检查 | 1.门禁控制器通讯状态； 2.门禁系统时间校对； 3.读卡器、开门按钮、门磁等运行状况； | 1次周三 | bar: 1月 2; 1月 4; 2月 6; 2月 8 to 2月 9; 3月 11; 3月 13; 4月 15; 4月 17; 5月 19; 5月 21; 6月 23; 6月 25; 7月 27; 7月 29; 8月 31; 8月 33; 8月 35; 9月 37; 9月 39; 10月 41; 10月 43; 11月 45; 11月 47; 12月 49; 12月 51
| 报警系统检查 | 1.查看双鉴探头灵敏度、警笛报警声音。 2.检测报警系统布防、撤防。 | 1次周三 | bar: 1月 2; 1月 4; 2月 6; 2月 8 to 2月 9; 3月 11; 3月 13; 4月 15; 4月 17; 5月 19; 5月 21; 6月 23; 6月 25; 7月 27; 7月 29; 8月 31; 8月 33; 8月 35; 9月 37; 9月 39; 10月 41; 10月 43; 11月 45; 11月 47; 12月 49; 12月 51
| 安防设备维护保养 | 对所有安防设备进行清洗、维护、保养、除尘等 | 1次/月 | bar: 1月 1; 2月 6 to 3月 10; 4月 14; 5月 18; 6月 23; 7月 27; 8月 31; 9月 36; 10月 40; 11月 45; 12月 49
消防系统 | 消防系统检查、维护保养 | 消防各系统各设备设施检查、维护保养 | 1次/月 | bar: 1月 1 to 1月 5; 2月 9; 3月 13; 4月 17; 5月 21; 6月 26; 7月 30; 8月 34; 9月 39; 10月 43; 11月 48; 12月 52
| 灭火器检测 | 1.灭火器外形检查； 2.药剂是否在有效期限内； 3.压力检测； 4.周围是否被物品堵塞等 | 1次/月 | bar: 1月 1 to 1月 5; 2月 9; 3月 13; 4月 17; 5月 21; 6月 26; 7月 30; 8月 34; 9月 39; 10月 43; 11月 48; 12月 52
| 消防应急演练 | 组织园区内所有人员，邀请入驻客户，进行消防应急演练。 | 2次/年 | bar: 1月 1 to 1月 5; 5月 21; 11月 46
| 消防安全教育培训 | 1.有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程2.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；3.有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；4.报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能；5.组织、引导群众疏散的知识和技能。 | 2次/年 | bar: 1月 1 to 1月 5; 5月 21; 11月 46
| 消防主机以及报警系统检测 | 1.消防主机系统的维护、保养、除灰等。 2.抽选烟感、温感探测器，检查其工作状态是否正常，灵敏度是否可靠。 3.抽选报警按钮进行测试，检查其工作状态是否正常，灵敏度是否可靠。 4.消防联动测试。 | 1次/年 | bar: 1月 1 to 1月 5; 12月 52
| 消防水系统检测 | 1.对消防栓系统检测：消防栓泵启动、测试消防栓启动按钮、消防栓试射； 2.对喷淋系统检测：喷淋泵启动、高位水箱检测、末端试水等。 | 1次/年 | bar: 1月 1 to 1月 5; 12月 52
| 消防气灭系统检测 | 1.灭火剂钢瓶压力检测； 2.气灭系统电磁阀检测； 3.气灭控制盘的检测。 | 1次/年 | bar: 1月 1 to 1月 5; 12月 52

## 公有云驻地云机房运维计划
公有云驻地云机房运维计划
分类 | 机房产品 | 说明 | 机房 | 编码 | 2018年 |  |  |  | 频次 | 执行人员 | 输出件 | 备注
[5 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
例行运维工作 | 供配电 | UPS例行维保 | 公有云、驻地云机房 |  | [3] | [7] | [9] | [12] | 1次/3月 | 机房管理员/专业供应商 | 例行保养记录
| 空调 | 精密空调例行维保 |  |  | [4] | [7] | [9] | [12] | 1次/3月 | 机房管理员/专业供应商 | 例行保养记录
|  | 舒适性空调例行维保 |  |  | [4] | [7] | [9] | [12] | 1次/3月 | 机房管理员/专业供应商 | 健康检查报告
| 安防设施 | 机房环境监控设施健康检查 |  |  | [3] | [6] | [8] | [11] | 1次/3月 | 机房管理员/专业供应商 | 健康检查报告
|  | 机房门禁设施健康检查 |  |  | [3] | [6] | [8] | [11] | 1次/3月 | 机房管理员/专业供应商 | 健康检查报告
|  | 消防设施健康检查 |  |  | [3] |  | [8] |  | 1次/半年 | 机房管理员/专业供应商 | 健康检查报告
|  | 视频监控设施健康检查 |  |  |  | [5] |  |  | 1次/年 | 机房管理员/专业供应商 | 健康检查报告
应急演练 | 供配电 | IT设备末端供配电系统(含UPS）应急演练 |  |  | [2] |  | [8] |  | 2次/年 | 机房管理员/专业供应商 | 应急方案和记录
|  | UPS输入侧高低压配电系统（不含UPS）应急演练 |  |  |  | [5] |  |  | 1次/年 | 机房管理员/专业供应商 | 应急方案和记录
| 空调 | 空调系统故障应急演练 |  |  |  | [5] |  | [10] | 2次/年 | 机房管理员/专业供应商 | 应急方案和记录
|  | 机房漏水应急演练 |  |  |  | [6] |  | [10] | 2次/年 | 机房管理员/专业供应商 | 应急方案和记录
| 消防 | 机房火灾应急演练 |  |  |  | [5] |  | [10] | 2次/年 | 机房管理员/专业供应商 | 应急方案和记录
标识说明：[3]是指计划在1季度三月份实施。