## 演练及培训计划
2019年A-1暖通部应急演练及培训计划
演练科目 科目应覆盖应急演练科目表中所列科目 | 周期 | 参演人员范围 （当班即为所有专业） | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
机房温度骤升应急演练 | 1次/月 | 当班 | 1月 1: A; 2月 6: B; 3月 10: C; 4月 15: D; 5月 19: A; 6月 23: B; 7月 28: C; 8月 32: D; 9月 36: A; 10月 41: B; 11月 45: C; 12月 49: D
单台风冷机组故障应急演练 | 1次/月 | 当班 | 1月 2: B; 2月 7: C; 3月 11: D; 4月 16: A; 5月 20: B; 6月 24: C; 7月 29: D; 8月 33: A; 9月 37: B; 10月 42: C; 11月 46: D; 12月 50: A
空调循环水故障应急演练 | 1次/月 | 当班 | 1月 3: C; 2月 8: D; 3月 12: A; 4月 17: B; 5月 21: C; 6月 25: D; 7月 30: A; 8月 34: B; 9月 38: C; 10月 43: D; 11月 47: A; 12月 51: B
机房漏水应急演练 | 1次/月 | 当班 | 1月 4: D; 2月 9: A; 3月 13: B; 4月 18: C; 5月 22: D; 6月 26: A; 7月 31: B; 8月 35: C; 9月 39: D; 10月 44: A; 11月 48: B; 12月 52: C
环境监控系统报警应急演练 | 1次/月 | 当班 | 1月 5: A; 2月 8: B; 3月 14: C; 4月 17: D; 5月 21: A; 6月 27: B; 7月 30: C; 8月 34: D; 9月 40: A; 10月 43: B; 11月 47: C; 12月 53: D
管路破损应急演练 | 1次/月 | 当班 | 1月 4: B; 2月 7: C; 3月 13: D; 4月 16: A; 5月 20: B; 6月 26: C; 7月 29: D; 8月 33: A; 9月 39: B; 10月 42: C; 11月 46: D; 12月 52: A
单台水泵故障应急演练 | 1次/月 | 当班 | 1月 3: C; 2月 6: D; 3月 12: A; 4月 15: B; 5月 19: C; 6月 25: D; 7月 28: A; 8月 32: B; 9月 38: C; 10月 41: D; 11月 45: A; 12月 51: B
单台空调故障应急演练 | 1次/月 | 当班 | 1月 2: D; 2月 7: A; 3月 11: B; 4月 16: C; 5月 20: D; 6月 24: A; 7月 29: B; 8月 33: C; 9月 37: D; 10月 42: A; 11月 46: B; 12月 50: C
冷塔故障 | 1次/月 | 当班 | 1月 1: A; 2月 8: B; 3月 12: C; 4月 17: D; 5月 21: A; 6月 23: B; 7月 30: C; 8月 34: D; 9月 36: A; 10月 43: B; 11月 47: C; 12月 49: D
风冷机组常见故障标准处理流程培训 | 1次/6月 | 当班 | bar: 3月 11; 3月 14; 11月 45; 11月 48
水冷机机械制冷切换自然冷源演练 | 1次/6月 | 当班 | bar: 3月 12; 11月 46
水冷机自然冷源切换机械制冷演练 | 1次/6月 | 当班 | bar: 3月 13; 11月 47
A=张友剑班组 B=张永顺班组 C=赵月班组 D=于明利班组
演练时请严格按照暖通EOP执行操作，由每班暖通负责人指挥，二线值班人员监督，时间规定为夜班时间演练，演练时须详细记录演练步骤（演练记录单），每班每月演练次数为两次或三次，请班组人员明确演练目的，重视演练过程。